(Сафоновский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области »)

Октябрьская ул., д. 68 г. Сафонове, Смоленская область, 215505	Tel/Факс 8(08142) тел 3 - 48 - 04,3 - 03 - 01

E-mail: Shigella@smolensk.ru. Sansaf@admin.sml

ОКПО 01951890, ОГРН 1056758325766, ИНН/КПП 6730056159/672602001

Приложение к приказу от 20.05.2008 №>26-Д

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

От 20.05.2008 года №26-Д

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1570 от 18 сентября 2014г.

По результатам лабораторных исследований питьевой воды

ЗАЯВИТЕЛЬ: Смоленская область, Холм-Жирковский район, Администрация Лехминского сельского поселения

АДРЕС: Смоленская область, Холм-Жирковский район, д. Лехмино ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ: по договору

СОСТАВ ЭКСПЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ: Протокол лабораторных исследований АМЛЦ филиала ФГУЗ <;Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области - Сафоновский» № № 0565,0538 на воду из колодца в д. Ленино

УСТАНОВЛЕНО: Микробиологические показатели: ОМЧ -7 КОЕ/мл, ОКБ - не обн. в 100 мл., ТКБ - не обн. в 100 мл., ; санитарно-гигиенические исследования: запах при 20°-0 , запах при 60°- 0 балл ; привкус -0 балла цветность 29,0 +_5,8 0  ,мутность< 1,0 ЕМФ, азот аммонийный (NH4+)-< 1,0  мг/дм3,  нитрит -ион ( 1чЮ 2") "0,02-1+_0,005 мг/дм3, общая жесткость -7,0+_1,05 ммоль /дм3,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:       Качество      холодной      воды,      отобранной в      колодце      в д. Ленино Лехминского сельского поселения, Холм -Жирковского района, Смоленской области по
микробиологическим и исследуемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует
требованиям СаНПиН   2.1.4.1175-02 «Гигиенические   требования   к   качеству   воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Главный врач;

Исп: Марченковд Р.К.

Ю.В. Хабанов