АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕХМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХОЛМ - ЖИРКОВСКОГО  РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  24.02.2021г.                                  № 15

Об         утверждении          программы

производственного контроля качества

питьевой    воды    централизованного

водоснабжения         и        источников

нецентрализованного  водоснабжения

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, ст. 7 Устава  Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области, Администрация Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить программу производственного контроля качества питьевой централизованного водоснабжения воды и источников нецентрализованного водоснабжения Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области (прилагается).

2. Заключить договор с ФБУЗ Центра гигиены и эпидемиологии по Смоленской области в г.Сафоново на проведение лабораторных анализов.

3. Ответственность за исполнение программы возлагаю на старшего менеджера Администрации Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области  Акимову Н.Ю

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.п. Главы  муниципального образования

Лехминского сельского поселения

Холм-Жирковского района

Смоленской области	                           			                Н.В.Борисова

| СОГЛАСОВАНО: Главный врач ФБУЗ Центра гигиены и эпидемиологии по Смоленской области в г.Сафоново __________________ / Азаренкова И.И./ « »_______________ 2021 г. МП | УТВЕРЖДАЮ: И.п Главы Администрации Лехминского сельского поселения Холм - Жирковского района Смоленской области ___________________ / Н.В.Борисова/ « »_____________ 2021 г. МП |
| --- | --- |

Программа

производственного контроля

качества  питьевой воды

и источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения

Лехминского сельского поселения

Холм-Жирковского района

Смоленской области

Паспорт программы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа Производственного контроля качества питьевой воды в Лехминском сельском поселении на 2021– 2025годы ( далее – Программа) |
| --- | --- |
| Наименование, дата и номер правового акта о разработке Программы | Постановление Администрации Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области № 15 от 24.02.2021 г. об утверждении программы производственного контроля качества питьевой воды на территории Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области. |
| Заказчик Программы | Администрация Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области. |
| Основной разработчик Программы | Администрация Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области. |
| Основная цель Программы | Основной целью Программы является обеспечение населения Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области чистой питьевой водой для сохранения здоровья населения |
| Основные задачи Программы | Обеспечения соответствия показателей качества воды требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021 – 2025 годы, мероприятия Программы реализуются в течение всего периода. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Программа включает следующие разделы мероприятий: 1. Мероприятия на сохранение постоянства природного состава воды в скважине путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения; 2. Мероприятия по максимальному снижению микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области, ФБУЗ Центра гигиены и эпидемиологии по Смоленской области в г.Сафоново. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансовых затрат на реализацию программы: - бюджет Лехминского сельского поселения всего 125,0 тыс. р. из них: 2021 год – 25,0 тыс. руб. 2022 год – 25,0 тыс. руб. 2023 год – 25,0 тыс. руб. 2024 год – 25,0 тыс. руб. 2025 год – 25,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Улучшение обеспечения населения качественной питьевой водой с 2021 по 2025 г.г. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Администрация Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области. |

Пояснительная записка

Централизованная система водоснабжения Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области представляет собой комплекс инженерных сооружений, в состав которых входит:

1. водоприемные сооружения (водонапорная башня  4шт);

2. водопроводные сети общей протяженностью 14,4 км.;

3. водоразборные колонки (29 шт.)

Глубина скважины – 152 м.

1. Ответственным за осуществление производственного контроля

является:

Старший менеджер  Администрации Лехминского сельского поселения -  Акимова Наталья Юрьевна

2. Нормативные  документы

а) Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы:

б) Сан ПиН 2.1.4.1175-02

«Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения

Санитарная орана источников».

в) Сан ПиН 2.1.4.1074-01                                                                                                                                «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»

г) Федеральный закон № 181 «Об основах охраны труда»

д) Сан ПиН 2.1.4.1110-02

« Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов питьевого назначения».

3. Мероприятия программы по улучшению качества воды

| № п/п | Проведение мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить прохождение медицинского осмотра работника, который занимается обслуживанием водопроводных сетей и водозаборных сооружений в соответствии со ст.11, ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения, пю7.1.7.4. СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитных болезней». | ежегодно |
| 2 | Заключить договор с Сафоновским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области на проведение микробиологических и санитарно-гигиенических исследований воды из колодцев используемых для забора питьевой воды | ежегодно |
| 3 | Провести санитарную уборку территорий прилегающих к скважине и шахтным колодцам | постоянно |
| 4 | Провести дезинфекцию и лабораторные исследования воды скважины и шахтных колодцев на бактериологические и санитарно- химические показатели, результаты исследований довести до сведения населения и Главного гос.сан.врача | апрель |
| 5 | Проведение регламентных работ по восстановлению глиняных замков, отводных каналов поверхностных вод и отмостков шахтных колодцев | июнь- июль |
| 6 | Проведение ремонтных работ оголовков, механизмов подъема, скамеечек для ведер и ограждений шахтных колодцев, с последующей покраской | ежегодно |
| 7 | Ремонт и замена участков линий водопровода | по необходимости |
| 8 | Ремонт водозаборных колонок и вокруг них отмосток | май-июнь |
| 9 | Обкашивание территорий прилегающих к скважине и к шахтным колодцам | ежегодно |
| 10 | Произвести профилактическую очистку шахтных колодцев с последующим обязательным хлорированием и лабораторным исследованием на бактериологические и санитарно-химические показатели | ежегодно |

4. Потенциальную опасность для здоровья населения и окружающей

среды представляют:

| № п/п | Показатели | Класс опасности | Показатель вредности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хлор ! _свободный______ ! связанный | ______3______ 3 | органолептический органолептический |
| 2. | Хлолоформ при хлорировании воды | 2 | санитарно-токсоколгический |
| 3. | Озон остаточный |  | органолептический |
| 4. | Формальдегид при озонировании | 2 | санитарно- токсоколгический |
| 5. | полиакриламид | 2 | санитарно- токсоколгический |
| 6. | Активированная кремнекислота | 2 | санитарно- токсоколгический |
| 7. | Полифосфаты | 3 | органолептический |
| 8. | Остаточный AL Fe | 2 3 | санитарно- таксоколгический органолептический |
| 9. | Железо | 3 | органолептический |
| 10. | Марганец | 3 | органолептический |
| 11. | Медь | 3 | органолептический |
| 12. | Молибден | 2 | санитарно- таксоколгический |
| 13. | Мышьяк | 2 | санитарно- таксокологический |
| 14. | Нитраты | 3 | санитарно- таксоколгический |
| 15. | Свинец | 2 | санитарно- таксоколгический |
| 16. | Сульфаты | 4 | органолептический |
| 17. | Хлориды | 4 | органолептический |
| 18. | Хром | 3 | Санитарно- таксокологический |
| 19. | Цинк | 3 | органолептический |

5. Перечень контролируемых показателей качества воды водопроводной и воды артезианских скважин и их гигиенические нормативы в соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», СанПин 2.1.4.1175-02

«Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источника»

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом  отношении определяется ее соответствием нормативам по:

1) Микробиологическим и паразитологическим показателям:

| № п/п | Показатели | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Термотолерантные колиформные бактерии | отсутствие |
| 2. | Общие калиформные бактерии | отсутствие |
| 3. | Общее микробное число | не более 50 |

2) Органолептические показатели:

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запах | баллы | 2. |
| 2. | Привкус | баллы | 2. |
| 3. | Мутность | единицы мутности | 2,6. |

3) Обобщенные показатели:

| № п/п. | Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жесткость общая | Мг/л. | 7,0 |
| 2. | Окисляемость | Мг/л. | 5,0 |

4) Неорганические вещества:

5) Радиологические показатели:

6. Перечень методик определения контролируемых показателей

| № п/п | Показатель | Методика определения | Шифр методики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Органолептические показатели |  |  |
| 1. | Запах | органолептика | ГОСТ 3351-74 |
| 2. | Привкус | органолептика | ГОСТ 3351-74 |
| 3. | Мутность | фотометрия | ГОСТ 3351-74 |
|  | Обобщенные показатели |  |  |
| 1. | Жесткость общая | титриметрический | ГОСТ 4151-72 |
| 2. | Окисляемость | титриметрический | Указ к ГОСТ 2761-84 |
|  | Неорганические и органические вещества |  |  |
| 1. | Железо | фотометрия | ГОСТ 4011-72 |
| 2. | Марганец | фотометрия | ГОСТ 4974-72 |
| 3. | Молибден | фотометрия | ГОСТ18308-72 |
| 4. | Нитраты | фотометрия | ГОСТ 18826-73 |
| 5. | Фтор | фотометрия | ГОСТ 4386-89 |
|  | Микробиологические |  |  |
| 1. | Термотолерантные колиформные бактерии | Мембранная фильтрация | ГОСТ 18963-73 |
| 2. | Общие колиформные |  | ГОСТ 18963-73 |
| 3. | Общее микробное число |  | ГОСТ 18963-73 |

7. Нецентрализованная система водоснабжения Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области включает в себя:

1. Колодец в д. Герасимово, д.Лехмино, ст.Канютино и д.Болышево

1) Микробиологическим и паразитологическим показателям:

| № п/п | Показатели | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Термотолерантные колиформные бактерии | отсутствие |
| 2. | Общие калиформные бактерии | отсутствие |
| 3. | Общее микробное число | не более 50 |

2) Органолептические показатели:

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запах | баллы | 2. |
| 2. | Привкус | баллы | 2. |
| 3. | Цветность | градусы | 20. |
| 4. | Мутность | единицы мутности | 2,6. |

3) Обобщенные показатели:

| № п/п. | Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жесткость общая | Мг/л. | 7,0 |

4) Неорганические вещества:

5) Радиологические показатели:

8. Перечень методик определения контролируемых показателей

| № п/п | Показатель | Методика определения | Шифр методики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Органолептические показатели |  |  |
| 1. | Запах | органолептика | ГОСТ 3351-74 |
| 2. | Привкус | органолептика | ГОСТ 3351-74 |
| 3. | Цветность | фотометрия | ГОСТ 3351-74 |
| 4. | Мутность | фотометрия | ГОСТ 3351-74 |
|  | Обобщенные показатели |  |  |
| 1. | Жесткость общая | титриметрический | ГОСТ 4151-72 |
|  | Неорганические и органические вещества |  |  |
| 1. | Нитраты | фотометрия | ГОСТ 18826-73 |
| 2. | Хлориды | титриметрический | ГОСТ 4245-72 |
|  | Микробиологические |  |  |
| 1. | Термотолерантные колиформные бактерии | Мембранная фильтрация | ГОСТ 18963-73 |
| 2. | Общие колиформные |  | ГОСТ 18963-73 |
| 3. | Общее микробное число |  | ГОСТ 18963-73 |